## прайс
04655, Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки (БЦ Веста), 21, оф.121
Тел. (044) 586-53-27; (096) 98-55-275; (066) 263-49-89
www.digitop.ua |  |  |  |  | Ціни станом на 22.08.2022р.
Гарантія на всі прилади 5 років
№ п/п | Вигляд | Опис | Найменування | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
1 |  | Реле напруги VP-10AS, VP-16AS - призначені для захисту побутової техніки від перепадів напруги, підключеної безпосередньо в розетку (телевізор, холодильник, пральна машина, кондиціонер, газовий котел і т.д.) Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацьовування. | VP-10AS | 10A | 4820118380513 | 8536 | 658
2 |  |  | VP-16AS | 16A | 4820118380537 | 8536 | 715
3 |  | Реле напруги VP-10SE, VP-16SE - призначені для захисту побутової техніки від перепадів напруги, перенавантажень по струму з захистом від імпульсних перешкод. Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацьовування. Монтаж безпосередньо в розетку. | VP-10SE | 10A | 4820118381022 | 8536 | 837
4 |  |  | VP-16SE | 16A | 4820118381039 | 8536 | 902
5 |  | Реле напруги VA-16Sens - призначені для захисту побутової техніки від перепадів напруги, переневантажень по струму, з захистом від імпульсних прешкод, має сенсорне управління. Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення, рівень яскравості індикатора. Автоблокування. Режим контролю частоти (в авто режимі - стабільнопрацюеє з генератором). Монтаж безпосередньо в розетку. | VA-16Sens НОВИНКА! | 16A | 4820118381206 | 8536 | 937
6 |  | Реле напруги VP-20A M2R, VP-25A M2R, VP-32A M2R,VP-40A M2R, VP-50A M2R, VP-63A M2R - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (дім, квартира, офіс и т.д.). Основні параметри: - компактний розмір( 2 модуля на din-рейці) - термозахист - червоний колір індикатора. Програмування: верхня і нижня межа відключення по напрузі, Час затримки на ввімкнення. | VP-20A M2R НОВИНКА! | 20 А (max 25A) Термозахист | 4820118381329 | 8536 | 848
7 |  |  | VP-25A M2R НОВИНКА! | 25 А (max 30A) Термозахист | 4820118381343 | 8536 | 913
8 |  |  | VP-32A M2R НОВИНКА! | 32 А (max 40A) Термозахист | 4820118381367 | 8536 | 976
9 |  |  | VP-40A M2R НОВИНКА! | 40 А (max 50A) Термозахист | 4820118381381 | 8536 | 1079
10 |  |  | VP-50A M2R НОВИНКА! | 50 А (max 63A) Термозахист | 4820118381404 | 8536 | 1209
11 |  |  | VP-63A M2R НОВИНКА! | 63А (max 80A) Термозахист | 4820118381428 | 8536 | 1324
12 |  | Реле напруги VP-20A M2W, VP-25A M2W, VP-32A M2W,VP-40A M2W, VP-50A M2W, VP-63A M2W - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (дім, квартира, офіс и т.д.). Основні параметри: - компактний розмір( 2 модуля на din-рейці) - термозахист - білий колір індикатора. Програмування: верхня і нижня межа відключення по напрузі, Час затримки на ввімкнення. | VP-20A M2W НОВИНКА! | 20 А (max 25A) Термозахист | 4820118381336 | 8536 | 897
13 |  |  | VP-25A M2W НОВИНКА! | 25 А (max 30A) Термозахист | 4820118381350 | 8536 | 966
14 |  |  | VP-32A M2W НОВИНКА! | 32 А (max 40A) Термозахист | 4820118381374 | 8536 | 1034
15 |  |  | VP-40A M2W НОВИНКА! | 40 А (max 50A) Термозахист | 4820118381398 | 8536 | 1136
16 |  |  | VP-50A M2W НОВИНКА! | 50 А (max 63A) Термозахист | 4820118381411 | 8536 | 1266
17 |  |  | VP-63A M2W НОВИНКА! | 63А (max 80A) Термозахист | 4820118381435 | 8536 | 1381
18 |  | Реле напруги VP-16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (дім, квартира, офіс і т.д.). Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацьовування. | VP-16A | 16 А (max 16A) | 4820118380032 | 8536 | 599
19 |  |  | VP-20A | 20 А (max 25A) | 4820118380124 | 8536 | 725
20 |  |  | VP-25A | 25 А (max 30A) | 4820118381114 | 8536 | 781
21 |  |  | VP-32A | 32 А (max 40A) | 4820118380131 | 8536 | 835
22 |  |  | VP-40A | 40 А (max 50A) | 4820118380148 | 8536 | 956
23 |  |  | VP-50A | 50 А (max 60A) | 4820118380155 | 8536 | 1070
24 |  |  | VP-63A | 63 А (max 80A) | 4820118380162 | 8536 | 1172
25 |  | Реле напруги з контролем по струму VA-32А, 40А, 50А, 63А - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги і перевищення струму навантаження (дім, квартира, офіс і т.д.). Вмонтований трансформатор струму. Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. | VА-32А | 32 А (max 40A) | 4820118380469 | 8536 | 973
26 |  |  | VА-40А | 40 А (max 50A) | 4820118380476 | 8536 | 1093
27 |  |  | VА-50А | 50 А (max 60A) | 4820118380483 | 8536 | 1212
28 |  |  | VА-63А | 63 А (max 80A) | 4820118380490 | 8536 | 1332
29 |  | Багатофункціональне реле напруги МР-63А - призначене для захисту споживачів від перепадів напруги. Контроль сили струму. Індикація поточної потужності. Можливість регулювати межі відключення по струму і по напрузі. | MP-63А | 63 А (max 80A) | 4820118380322 | 8536 | 1489
№ п/п | Вигляд | Опис | Найменування | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
30 |  | Трифазне реле напруги VP-380V - призначене для захисту трифазного електрообладнання. Контроль асиметрії фаз, пропадання фази, чергування фаз, мінімальної і максимальної напруги. Прилад використовується разом з контактором. | VP-380V | 1 перекидний контакт 6А | 4820118380179 | 8536 | 1076
31 |  | Реле напруги DigiTOP VP-3F10A, VP-3F40A і VP-3F63A - призначені для захисту промислового та побутового однофазного і трифазного обладнання від перепадів напруги, пропадання однієї з фаз, асимерії фаз, а також контролює порядок чергування фаз. Може використовуватись як одне трифазне реле, або три однофазні. | VP-3F10A | 10А (max 16A) | 4820118381091 | 8536 | 1298
32 |  |  | VP-3F40A | 40А (max 50A) | 4820118380964 | 8536 | 2799
33 |  |  | VP-3F63A | 63А (max 80A) | 4820118380971 | 8536 | 3030
34 |  | Реле струму АP-50А - призначене для відключення електромереж при перевищенні допустимої величини сили струму. Може використовуватись як пріоритетне реле струму. Вмонтований трансформатор струму. | AP-50A | Контролируемый ток 1А...50A Мощность исполнительного реле 6А | 4820118380360 | 8536 | 850
35 |  | Обмежувач потужності ОМ-7, ОМ-14 - призначений для контролю використовуваної потужності в однофазній електромережі. Має функцію контролю напруги. Програмовані параметри: верхня межа по потужності, час затримки ввімкнення/ вимкнення, кількість циклів повторного зпрацьовування, верхня і нижня межа по напрузі. | OM-7 | 7 кВт | 4820118380957 | 8536 | 1028
36 |  |  | OM-14 | 14 кВт | 4820118381008 | 8536 | 1378
37 |  | Перемикачі фаз PS-10A, PS-40A і PS-63A - призначені для підключення промислових і побутових споживачів від однієї з фаз трифазної мережі з метою забезпечення живлення фазою з найбільш відповідною напругою. | PS-10A | 10А (max 16A) | 4820118381084 | 8536 | 1405
38 |  |  | PS-40A | 40А (max 50A) | 4820118380988 | 8536 | 3007
39 |  |  | PS-63A | 63А (max 80A) | 4820118380995 | 8536 | 3380
40 |  | Терморегулятор TS-1F - призначений для підтримування заданої користувачем температури електричної теплої підлоги звідображенням значень на вбудованому цифровому світлодіодному індикаторі. Комплектується герметичним датчиком DS18B20 довжиною 3 м. | TS-1F | +5…+40 16А | 4820118381145 | 9032 | 1057
41 |  | Терморегулятор ТР-1 - призначений для контролю та підтримування заданої температури шляхом керування нагрівальним або охолоджувальним обладнанням, підключеним безпосередньо в розетку. Використовуєтья датчик DS18B20 довжиною 10 см або 2 м. | ТР-1 | -50…+125оС 16А | 4820118380261 | 9032 | 854
42 |  | Універсальні терморегулятори ТК-3, ТК-4 - призначені для контролю і підтримування заданої температури шляхом управління нагрівальним або охолоджувальним обладнанням. Одноканальний, датчик DS18B20 в комплекті. | ТК-3 | -50…+125оС 6А | 4820118380186 | 9032 | 1096
43 |  |  | ТК-4 | -50…+125оС 16А | 4820118380193 | 9032 | 1160
44 |  | Терморегулятор ТК-4Н - використовується для контролю і підтримування заданої температури шляхом управління нагрівальним обладнанням. Одноканальный. Датчик DS18B20 в комплекті. | ТК-4H | 0…+125оС 16А | 4820118380209 | 9032 | 1026
45 |  | Терморегулятор ТК-4Т - призначений для контролю підтримування температури теплих підлог шляхом управління нагрівальним обладнанням. Одноканальний. Датчик DS18B20 в комплекті. | ТК-4T | +5…+40оС 16А | 4820118380216 | 9032 | 1064
№ п/п | Вигляд | Опис | Найменування | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
46 |  | Терморегулятор ТК-4Pro може працювати в одній з пяти програм: Program 1 (ТК-4) Program 2 (ТК-4Н) Program 3 (ТК-4Т) Program 4 (ТК-4ice) Program 5 - робота в інтервальному режимі | ТК-4Pro | -50…+125оС 25А | 4820118381107 | 9032 | 1244
47 |  | Терморегулятор ТК-4К - призначений для контролю і підтримання заданої температури шляхом управління нагрівальним обладнанням (до 1000 С). Одноканальний. Датчик TXA (термопара хромель-алюмель) продається окремо. | ТК-4K | 0…+999оС 16А | 4820118380223 | 9032 | 1360
48 |  | Терморегулятор ТК-5 - призначений для керування електричними системами обігріву з використанням тенових та електродних котлів. Контроль температури теплоносія на вході та на виході котла. Керування насосом. Датчики DS18B20 в комплекті. | ТК-5 | 0…+90оС 6А | 4820118380247 | 9032 | 1451
49 |  | Терморегулятор ТК-5В - призначений для керування електричними системами обігріву. Додатково має канал контролю температури повітря для забезпечення більш комфортних умов. | ТК-5В | 0…+90оС 6А | 4820118380254 | 9032 | 1533
50 |  | Терморегулятор ТК-6 - призначений для контролю і підтримування заданої температури шляхом управління нагрівальним або охолоджувальним обладнанням. Має два незалежних канала вимірювання і керування, датчики DS18B20 в комплекті. | ТК-6 | -50…+125оС 16А | 4820118380230 | 9032 | 1507
51 |  | Терморегулятор ТК-7 - призначений для керування електричними системами обігріву.Має три канали керування і тижневий програматор. Керування насосом. Датчики DS18B20 в комплекті. | ТК-7 | +5.…+35оС 6А | 4820118380377 | 9032 | 1975
52 |  | Терморегулятор ТК-8 - відслідковує температуру по трьом незалежним каналам вимірювання і відображає ЇЇ на цифрових індикаторах. Датчики DS18B20 постачаються в комплекті з довжиною 1,5м. Прилад являє собою три малопотужних терморегулятора. Програмовані параметри: - значення пітримуваної температури; - допустиме відхилення від заданої температури (гістерезис); - режим роботи (нагрів чи охолодження). | ТК-8 | -55…+125оС 6А | 4820118381077 | 9032 | 1730
53 |  | Датчик DS18B20 довжиною 1,5 метра. | DS18B20 | -50…+125оС | ---- | 9025 | 190
54 |  | Датчик DS18B20 довжиною 3 метра, в зихисній вологостійкій гільзі. | DS18B20 | -50…+125оС | ---- | 9025 | 320
55 |  | Датчик ТХА довжиною 1 метр. | ТХА | 0…+999оС | ---- | 9025 | 300
56 |  | Датчик ТХА довжиою 2 метра. | ТХА | 0…+999оС | ---- | 9025 | 550
57 |  | Реле часу РВ-1С - використовується для автоматичного ввімкнення/вимкнення живлення в задані користувачем часові інтервали. Установка безпосередньо в розетку. | РВ-1C | max 99 / на добу, добовий цикл, 16А | 4820118380544 | 8536 | 773
58 |  | Реле часу РВ-2С, РВ-2Н, РВ-6С, РВ-6Н - використовуються для автоматичного ввімкнення/вимкнення живлення в задані користувачем часові інтервали. | РВ-2C | max 99 / на добу, добовий цикл, 6A | 4820118380315 | 8536 | 1015
59 |  |  | РВ-2H | max 16 / на добу, тижневий цикл, 6A | 4820118380285 | 8536 | 1015
60 |  |  | РВ-6C | max 99 / на добу, добовий цикл, 16A | 4820118380568 | 8536 | 1137
61 |  |  | РВ-6H | max 16 / на добу, тижневий цикл, 16A | 4820118380551 | 8536 | 1137
62 |  | Таймер Т-2 - вмикає або вимикає напругу в задані користувачем часові інтервали без прив'язки до астрономічного (реального) часу. | Т-2 | 4 програми, 16А | 4820118380278 | 8536 | 984
№ п/п | Вигляд | Опис | Найменування | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
63 |  | Амперметр АМ-2 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі . Вмонтований трансформатор струму. | АM-2 | 1 А … 63А | 4820118380599 | 9030 | 743
64 |  | Амперметр АМ-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі . Зовнішній трансформатор струму входить в комплект | АM-1 | 1 А … 63А | 4820118380353 | 9030 | 690
65 |  |  | АM-3 | 1 А … 63А | 4820118380612 | 9030 | 956
66 |  | Амперметр АМ-1М - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі . Зовнішній трансформатор струму входить в комплект. Щитовий варіант приладу. | АM-1M | 1 А … 63А | 4820118380605 | 9030 | 956
67 |  | Амперметр АМ-3М - призначений для відображення діючого значення змінного струму в трифазній мережі. Зовнішні трансформатори струму входять в комплект. Щитовий варіант приладу. | АM-3M | 1 А … 63А | 4820118380629 | 9030 | 1224
68 |  | Амперметр-вольтметр AVM-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму і напруги в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект. | AVM-1 | 1 А … 63А ~40 B … ~400 B | 4820118381015 | 9030 | 831
69 |  | Амперметр-вольтметр-частотомір VAFM-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму, напруги і частоти в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект. | VAFM-1 | 1 А … 63А ~40 B … ~400 B 30 Гц … 75 Гц | 4820118381138 | 9030 | 884
70 |  | Вольтметр ВМ-1 - використовується для вимірювання діючого значення напруги в однофазній мережі змінного струму. | ВM-1 | ~40 B … ~400 B | 4820118380339 | 9030 | 508
71 |  | Вольтметр ВМ-1М - використовується для вимірювання діючого значення напруги в однофазній мережі змінного струму. Щитовий варіант приладу. | ВM-1M | ~40 B … ~400 B | 4820118380582 | 9030 | 820
72 |  | Вольтметр ВМ-3 -використовується для вимірювання діючого значення напруги в трифазній мережі змінного струму. | ВM-3 | ~40 B … ~400 B | 4820118380346 | 9030 | 746
73 |  | Вольтметр ВМ-3М -використовується для вимірювання діючого значення напруги в трифазній мережі змінного струму. Щитовий варіант приладу. | ВM-3M | ~40 B … ~400 B | 4820118380575 | 9030 | 1088
74 |  | Вольтметр ВМ-14(220V) - призначений для вимірювання напруги в однофазній мережі змінного струму. Безкорпусне виконання. Розміри індикатора 14х25мм. | ВM-14 (220V) | ~100 B … ~400 B | 4820118380384 | 9030 | 256
75 |  | Вольтметр ВM-19 (220V) - призначений для вимірювання напруги в однофазній мережі змінного струму. Безкорпусне виконання. Розміри індикатора 19х40мм. | ВM-19 (220V) | ~100 B … ~400 B | 4820118380391 | 9030 | 288
76 |  | Вольтметр ВM-14 (3x220V) - призначений для вимірювання напруги в трифазній мережі змінного струму. Безкорпусне виконання.Розміри індикатора 42х25мм. | ВM-14 (3x220V) | ~100 B … ~400 B | 4820118380407 | 9030 | 459
77 |  | Вольтметр ВM-14/1 - використовується для вимірювання напруги в мережі постійного струму. Розміри індикатора 14х25мм. | ВM-14/1 | 0,0…99,9 В | 4820118380414 | 9030 | 227
78 |  | Вольтметр ВМ-19/1 - використовується для вимірювання напруги в мережі постійного струму. Розміри індикатора 19х40мм. | ВM-19/1 | 0,0…99,9 В | 4820118380421 | 9030 | 256
79 |  | Вольтметр ВM-19/2 - використовується для вимірювання напруги в мережі постійного струму. Розміри індикатора 19х50мм. | ВM-19/2 | 0,0…25,99 В | 4820118380438 | 9030 | 314
80 |  | Термометр ТM-14 - призначений для вимірювання і відображення значення температури. Розміри індикатора 14х25мм. | ТM-14 | –55°C…+125°C, шаг: 1,0°C | 4820118380445 | 9025 | 447
81 |  | Термометр ТM-19 - ппризначений для вимірювання і відображення значення температури. Розміри індикатора 19х40мм. | ТM-19 | –55°C…+125°C, шаг: 1,0°C | 4820118380452 | 9025 | 482